## Solicitud
|  | No. de Solicitud: |  | Servicio solicitado | Categoria | Tipo
Solicitud de ampliación, reducción y renovación de certificación |  | (llenado exclusivo FS) |  | Ampliación de Modelo - AM | Nuevo | Importación
FSP-2R06 |  |  | REV.15 07/05/18 | Ampliación de Modelo y Marca - AM/AM | Usado | Nacional
INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO |  |  |  | Ampliación de Marca - AM | Segunda mano | Exportación
Nombre o razón social del cliente |  |  |  | Ampliación de País de Origen y/o Procedencia - AP | Reconstruido | Nacional y Exportación
Servicio solicitado | Renovación - R |  |  | Ampliación de Titularidad - AT | Segunda línea | Nacional e Importación
No. de certificado a modificar |  |  |  | Ampliación de características eléctricas - AC | Discontinuado
Información a modificar: (modelos, países, marcas, razón social) | Dice: |  |  | Cambio de razón social - CRS | Reacondicionado
| Debe decir: |  |  | Reducción de Modelo - RM
Certificados originales por familia |  |  |  | Reducción de Marca - RM
Reducción de País de Origen y/o Procedencia - RP
La documentación adicional requerida para ampliación de modelo se muestra en la pestaña REQUISITOS |  |  |  | Renovación - R
Categoría de los productos a certificar | Nuevo
Tipo de producto | Importación
DATOS PARA AMPLIACIÓN DE TITULARIDAD
Nombre(s) del(los) cliente(s) a ampliar:
Dirección de muestreo de la ampliación:
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
La documentación que debe ingresar adicional a esta solicitud para el tramite de ampliación, renovación o reduccion es:
Renovación, Ampliación o reducción de marca, ampliacion o reduccion de país:
Solicitud
Ampliación de modelo, caracteriticas eléctricas o cambio de caracteriticas eléctricas:
Cuando ingrese la presente solicitud, debe acompañarla de la información o documentación indicada por norma en la hoja de REQUISITOS
Ampliación de titularidad (no aplica para normas de eficiencia energética)
Copia del certificado
Declaración escrita con firma autógrafa del titular de la certificación en la que señale ser responsable solidario del uso que se le da al certificado solicitado y, en su caso, que informará oportunamente al OCP, cualquier anomalía que detecte en el uso del certificado por sus importadores, distribuidores o comercializadores.
Escrito donde se compromete a informar cuando cese la relación con sus importadores, distribuidores y comercializadores para la cancelación de las ampliaciones de los certificados respectivos.
Cambio de razón social:
Carta del representante legal del titular del certificado, justificando el cambio de razón social de cada una de los certificados requeridos
Copia de constancia del cambio de razón social ante la SHCP y/o SRE
Bajo protesta de decir verdad declaro que:
1. Conozco, entiendo y acepto cumplir con los requisitos para la obtención de la certificación. 2. La información presentada en la solicitud, así como en los documentos técnicos son verídicos. 3. Garantizo que las caractéristicas del producto las mantendremos durante la vigencia del certificado, en casode haber modificaciones se avisará a Factual a la brevedad. 4. Proporcionaré cualquier información necesaria para la obtención del certificado solicitado o realización de las vigilancias del mismo. 5. Estoy consiente de que en caso de no obtener el certificado, el producto no podrá ostentar la contraseña oficial y la marca de Factual Services, S.C. 6. Informare a Factual Services por escrito informandoles cuando cese mi relación con los titulares de los cuales haya tramitado una ampliación. 7. Para ampliación de marca, la(s) marca(s) a ampliar deben pertenecer al mismo fabricante o grupo industrial. 8. La empresa a la cual se va a expedir el certificado, tiene contrato con Factual Serices, S. C. Vigente. 9. Para cualquier servicio solicitado por la presente confirmo que la fracción arancelaria es la misma que el certificado base.
Nombre :
Firma:
Revisión anterior | Fecha | Descripción del cambio a la siguiente revisión
10 | 2014-03-17 | Se agregan las normas y requisitos de las normas NOM-017-ENERSCFI, NOM-022-ENERSCFI, NOM-028-ENER, NOM-030-ENER, NOM-031-ENER, NOM-133/1-SCFI-1999, NOM-133/2-SCFI-1999 y NOM-133/3-SCFI-1999. Se elimina la justificación de agrupación de familia
11 | 2015-02-18 | Se actualiza la NOM-022-ENERSCFI
12 | 2015-03-06 | Se baja de 4 copias a 2 copias de certificados. Se agregan los requisitos para amplaición de titularidad. Se cambian los requisitos de la NOM-003-SCFI-2014
13 | 2016-03-02 | Se actualizan los requisitos para la ampliación de modelo de la NOM-030-ENER-2016
14 | 2017-06-05 | Se actualizan los requisitos para la NOM-028-ENER-2017 y NOM-058-SCFI. Se agregan los criterios de la NOM-029-ENER

## REQUISITOS
Para todas las normas:
Informe de pruebas de laboratorio (Cuando aplique)
Instructivo y/o manuales de operación
Folletos o fotografías que permitan la identificación del producto
Especificaciones técnicas (pueden venir en el manual, instructivos, folletos o catalogos)
Imagen de las especificaciones del eliminador de baterias (cuando aplique)
Para la ampliación de modelo en la modalidad artículos reconstruidos se debe ingresar la carta de aprobación del manual de reconstrucción validando que se encuentre el modelo solicitado.
Para la NOM-001-SCFI-1993, NOM-016-SCFI-1993 y NOM-019-SCFI-1998:
Diagramas eléctricos
Adicionalmente para la NOM-058-SCFI-1999:
Especificaciones de instalación
Calibre, material y clase térmica de los conductores utilizados en el balastro.
Valor del capacitor, así como su tensión nominal.
Modelo de ignitores compatibles con el balastro.
Calibre y clase térmica de las puntas de conexión del balastro.
Clase térmica del sistema de aislamiento utilizado.
Copia de la etiqueta prototipo de todos y cada uno de los modelos que se desean certificar.
Adicionalmente para la NOM-064-SCFI-2000:
Especificaciones de instalación
Calibre, material y clase térmica de los conductores utilizados en el luminario.
Clase térmica del sistema de aislamiento utilizado
Descripción del balastro (tipo, número de lámparas que opera, tipo de lámparas, potencia de las lámparas, frecuencia, tensión y tipo de alimentación)
Descripción del reflector (forma, dimensiones (largo, ancho, diámetro superior, diámetro inferior, altura), material y acabado))
Descripción del refractar (forma, dimensiones (largo, ancho, diámetro mayor, diámetro menor) y material))
Descripción de la carcaza como material, largo, ancho y diámetro.
Material/tipo, clase térmica y tensión de los cables de conexión.
Material, dimensiones y uso de los accesorios que se deseen incluir.
Dimensiones externas mediante los bosquejos mostrados.
Copia del Certificado del balastro conforme a la norma NOM-058-SCFI-VIGENTE (cuando aplique)
Copia del Certificado del portalámparas. (cuando aplique). Cuando utilice portalámparas roscados tipo Edison deben certificarse con la NMX-J-024-ANCE-VIGENTE. Para otro tipo de portalámparas, mientras no exista una norma específica, se debe cumplir con los requisitos y pruebas aplicables a la NMX-J-508-ANCE-VIGENTE
Adicionalmente para la NOM-133/1-SCFI-1999
Tipo de andadera.
Cantidad de ruedas.
Materiales de la estructura, de las ruedas, de los accesorios y protectores de los resortes.
Fotografías de cada uno de los productos frontal, lateral, trasera, superior e inferior.
Mecanismo de enganche (cuando aplique)
Mecanismo de ajuste (cuando aplique).
Número de resortes (cuando aplique)
Marca de los productos a certificarse
Instructivo y leyendas precautorias
Adicionalmente para la NOM-133/2-SCFI-1999
Tipo de carriola
Cantidad de ruedas
Materiales de la estructura, de las ruedas, de los accesorios y protectores de los resortes.
Fotografías de cada uno de los productos frontal, laterales, trasera, superior e inferior
Mecanismo de seguridad
Mecanismo de posiciones para respaldo
Número de ocupantes
Mecanismo de freno
Ubicación del mecanismo de freno
Número de resortes, así como material que lo protege (cuando aplique).
Marca de los productos a certificar.
Instructivo y leyendas precautorias
Adicionalmente para la NOM-133/3-SCFI-1999
Tipo de forma del corral o encierro
Materiales de la estructura y de los accesorios
Fotografías de cada uno de los productos frontal, laterales, trasera, superior e inferior.
Marca de los productos a certificar.
Sistema de enganche o candado.
Instructivo y leyendas precautorias

## NOM-003-SCFI
Para la NOM-003-SCFI-2014
Requisitos | Esquemas de certificación
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E8
1. 1. Instructivos y/o manuales de operación (Descripción general del producto)
El expediente con la documentación técnica de fabricación deberá contener toda la información con una descripción del producto. Se debe incluir toda la información necesaria que ayude a comprender el tipo de producto y su funcionamiento seguro. Se debe incluir, al menos, el manual de instrucciones del producto y las especificaciones técnicas del producto.
2. Normas aplicadas total o parcialmente.
En los casos en que no hayan sido aplicadas las normas, deberán incluir una descripción de las soluciones adoptadas para cumplir los aspectos de seguridad de la NOM.
3. Informe(s) prueba(s) (Cuando aplique)
• Fecha de emisión del informe • Nombre del laboratorio • Número del informe • Producto, Marca y Modelo • Categoría del producto (cuando aplique) • No. de serie (si aplica) • Norma aplicada • Nombre y/o Firma de quien realizó o participó en las pruebas • Nombre y/o Firma del signatario autorizado • Pruebas completas de acuerdo a norma, producto y uso destinado, cumplimiento con los parámatelos establecidos • Listado de componentes esenciales evaluados incorporados al producto.
4. Diagrama eléctrico de cada uno de los productos que se certifiquen
• Identificado por medio de modelo. • Correspondiente al producto a certificar.
5. Diagramas eléctricos y documentación técnica. (cuando aplique)
• Necesaria para analizar y trazar el software que realiza una función de control de seguridad. • Debe proporcionar el análisis, identificadores de la versión, identificación de las medidas de control y el diagrama esquemático del software que realiza una función de control de seguridad para determinar su cumplimiento con la norma de referencia. • Identificado por medio de modelo.
6. Folletos, fotografías o imágenes impresas (No dibujos) de los productos que permitan identificar al producto.
• Identificación del producto mostrando modelo.
7. Listado de componentes esenciales
• Debe contemplar las características, descripción y especificaciones de los componentes esenciales.
8. Homogeneidad de la producción. | bar: Esquemas de certificación E1; Esquemas de certificación E8
• Todas las medidas necesarias adoptadas por el fabricante para que el proceso de fabricación garantice la conformidad de los productos manufacturados • El fabricante debe implantar en su cadena de producción una serie de controles que garanticen esta homogeneidad de la producción; pudiendo llegar a ser controles intermedios en la cadena de producción, al final del proceso o incluso durante la fase de compra de materias primas. | bar: Esquemas de certificación E1; Esquemas de certificación E8
9. Sistema de rastreabilidad | bar: Esquemas de certificación E1 to Esquemas de certificación E2; Esquemas de certificación E4 to Esquemas de certificación E8
Contar con informe de verificación del sistema de rastreabilidad | bar: Esquemas de certificación E1 to Esquemas de certificación E2; Esquemas de certificación E4 to Esquemas de certificación E8
10. Contar con aprobación de un manual de reconstrucción o reacondicionamiento de los productos. | bar: Esquemas de certificación E1 to Esquemas de certificación E5
11. Para producto no nuevo debe cumplir con la norma de información comercial NOM-024-SCFI-VIGENTE: | bar: Esquemas de certificación E1 to Esquemas de certificación E5
• Constancia, o • Dictamen de cumplimiento, o • Evaluación por personal capacitado. | bar: Esquemas de certificación E1 to Esquemas de certificación E5
Otros documentos(entre otros):
• Etiqueta prototipo y/o de origen • Solicitud de servicios

## NOM-058-SCFI
Para la NOM-058-SCFI-2017
Requisitos | Esquemas de certificación
| E1 | E2 | E3
Informe(s) de pruebas, vigente (no más de 90 días naturales de emitido). (Cuando aplique)
Etiqueta o marcado del controlador.
Folleto, hoja técnica o fotografía que contenga la imagen del controlador.
Declaración escrita sobre la construcción del controlador que presente por lo menos lo siguiente: - Calibre, material y clase térmica de los conductores utilizados - Capacitancia y tensión del capacitor para corrección de fp (si aplica) - Modelo de ignito compatible (si aplica) - Calibre y clase térmica de las puntas de conexión utilizadas (si aplica) - Clase térmica del sistema de aislamiento. - Dimensiones y material de la envolvente.
Si declara ser de alta eficiencia o bajas pérdidas, debe presentar Informe de pruebas o certificado conforme a NMX-J-510-ANCE-2011, (Sólo DAI).
Hoja de especificaciones de dispositivos complementarios, como por ejemplo adaptadores de tensión eléctrica, eliminadores de baterías, etc. (si aplica)
Certificado del sistema de gestión de la calidad de un organismo de certificación de sistemas de gestión acreditado, que incluya en su alcance la fabricación de controladores.
Informe de pruebas (pruebas tipo) para cada modelo, de las muestras tipo seleccionadas por el organismo de certificación.
Para el caso de controladores no nuevos (reconstruidos o reacondicionados), el manual de reconstrucción o reacondicionamiento.
Los controladores, excepto los nuevos, deben marcarse conforme a NOM-017-SCFI-1993.
Tamaño del lote y números de serie o identificación.
E-1 Esquema de certificación con seguimiento del controlador en fábrica o bodega
E-2 Esquema de certificación con base en el sistema de gestión de la calidad
E-3 Esquema de certificación por lote

## NOM-017-ENERSCFI
Para la NOM-017-ENER/SCFI-2012
Para la modalidad de verificación mediante pruebas periódicas al producto:
Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado. (Cuando aplique)
Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad. Si aplica.
Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con lo establecido en 12.3.5 y 12.5.3.2 de la norma.
Carta declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará la clase térmica del material de la superficie exterior del balastro.
Folletos o fotografías de los productos a certificar que permita identificar al producto mostrando el modelo
Marcado en el cuerpo del producto
Para la modalidad de verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción.
Los descritos para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas.
Copia del certificado vigente del sistema de aseguramiento de la calidad que incluya la línea de producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad.
Marcado en el cuerpo del producto
a) El nombre o marca registrada del fabricante o del comercializador;
b) Datos eléctricos nominales de la tensión de entrada, frecuencia, potencia y corriente; y
c) La fecha o código que permita identificar el periodo de fabricación.
d) Modelo del producto.
Excepción No. 1: Puede omitirse la frecuencia si el balastro es un circuito electrónico que funciona independientemente de la frecuencia de entrada dentro de un intervalo de 50 Hz a 60 Hz.
Excepción No. 2: Si el producto se marca con la potencia eléctrica de entrada y el factor de potencia es 0,9 o mayor, puede omitirse la corriente.
Excepción No. 3: Puede abreviarse la fecha de fabricación o utilizar un código designado por el fabricante.
Una lámpara que no se destina para utilizarse en un circuito de atenuación debe marcarse como "No usar con atenuadores de luz".
Una lámapra puede marcarse con el factor de potencia si cumple con 6.2.1.2. Una LFCA puede marcarse como " alto factor de potencia" o "hpf" si el factor de potencia que se calcula es 0,9 o mayor.
Marcado en el empaque
a) La representación gráfica o el nombre del producto, salvo que éste no sea visible o identificable a simple vista por el consumidor,
b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o importador,
c) La leyenda que identifique al país de origen del mismo (ejemplo: “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, u otros análogos)
d) Datos eléctricos nominales de tensión de entrada, intensidad de corriente eléctrica, frecuencia y potencia,
e) Contenido cuando el producto no esté a la vista del consumidor.
f) Representación gráfica comparativa o leyenda que indique la equivalencia en potencia eléctrica consumida y flujo luminoso total, respecto a las lámparas incandescentes que sustituye
g) Leyenda o símbolo que indique que contiene mercurio (Hg)
h) Modelo del producto.
Todas las LFCA deben presentar una garantía mínima que cubra la reposición del producto por 2 años, contados a partir de la fecha de venta y en términos de la Ley Federal de Protección al consumidor y la NOM- 024-SCFI. La garantía se puede incluir en el empaque del producto o dentro del mismo.
Carta declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará la clase térmica del material de la superficie exterior del balastro.
Carta declaratoria bajo protesta de decir la verdad de que todos los modelos de la familia son fabricados en la misma planta
Carta declaratoria bajo protesta de decir la verdad de que los productos que se presentan son representativos de la familia que se pretende certificar de acuerdo a lo establecido en los incisos 12.3.5 y 12.5.3.2 de la norma NOM-017-ENER/SCFI-VIGENTE
Ejemplo de escala gráfica:

## NOM-022-ENER
Para la NOM-022-ENER/SCFI-2014
Los descritos para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas.
Original del (los) informe(s) de pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado; (Cuando aplique)
Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad, en su caso;
Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado manifestará que el producto presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con 11.3.5 y 11.5.3.2.
Fotografías o representación gráfica del producto que permita identificar al producto mostrando el modelo
Etiqueta de eficiencia energética conforme al inciso 9.1
Etiqueta de marcado conforme al inciso 9.2
Instructivo o manual de uso.
Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción:
Los descritos para la modalidad de certificación mediante aseguramiento de la calidad:
Copia del certificado vigente del sistema de aseguramiento de la calidad que incluya la línea de producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad.
Original o copia certificada del informe de certificación de sistemas respecto al procedimiento de verificación, el cual deberá tener un máximo de noventa días naturales de emitido en la fecha en que el interesado presente la solicitud de certificación, obtenido conforme a lo indicado en el anexo 1;
Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado manifestará que el producto presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con lo establecido en 11.3.5 y 11.5.3.2.
Tratándose de empresas con más de dos plantas de producción, deberán presentar, el certificado del sistema de aseguramiento de calidad de cada planta. Los certificados NOM expedidos bajo esta modalidad sólo serán válidos para los productos de las plantas que tengan sistema de aseguramiento de la calidad certificado. El certificado NOM sólo amparará a los productos de las plantas que cuenten con el sistema de aseguramiento de la calidad certificado.
11.5.2 Las solicitudes de prueba para los productos, presentadas a los laboratorios de prueba, también deben de acompañarse de una declaración, bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado manifiesta que el producto que presenta, es representativo de la familia de productos que se pretende certificar.
Etiqueta de eficiencia energética
9.1.3.1 El nombre de la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGETICA”.
9.1.3.2 La leyenda “Consumo de energía determinado como se establece en la NOM-022-ENER/SCFI-VIGENTE”.
9.1.3.3 La leyenda “Marca(s)” seguida de la marca del aparato o el logotipo de la marca.
9.1.3.4 La leyenda “Modelo” seguida del modelo del aparato.
9.1.3.5 La leyenda “Tipo” seguida del tipo del aparato, conforme a las tabla 1 del Capítulo 5
9.1.3.6 La leyenda “Capacidad” seguida de la capacidad refrigerada útil en litros del aparato hasta un decimal aplicando la regla de truncamiento, conforme a la tabla 1 del Capítulo 5 de la norma
9.1.3.7 La leyenda “Consumo establecido en la norma en (Wh/L) en 24 h” seguida del valor de consumo hasta un decimal aplicando la regla de redondeo progresivo, de acuerdo a su tipo y capacidad, conforme a la tabla 1 del Capítulo 5 de la norma
9.1.3.8 La leyenda “Consumo del aparato en (Wh/L) en 24 h” seguida del valor de consumo del aparato hasta un decimal aplicando la regla de redondeo progresivo. El valor de consumo del aparato debe ser definido por el fabricante.
9.1.3.9 La leyenda “AHORRO DE ENERGÍA” de manera horizontal centrada.
9.1.3.10 Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta el negro, indicando el por ciento de ahorro de energía de 0% al 50%.
Debajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda “Menor Ahorro” y debajo de la barra en 50% debe colocarse la leyenda “Mayor Ahorro”.
9.1.3.11 Se debe colocar una flecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de ahorro de energía que tiene el producto hasta un decimal aplicando la regla de truncamiento, obtenida con el siguiente cálculo:
9.1.3.12 La leyenda “El ahorro de energía efectivo dependerá de los hábitos de uso y localización del aparato”.
9.1.3.13 La leyenda “IMPORTANTE” y debajo de ésta, las leyendas “este aparato cumple con los requisitos de seguridad al usuario” y “La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya sido adquirido por el consumidor final”
9.1.4 Dimensiones
Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes: Alto 14 cm ± 1 cm Ancho 10 cm ± 1 cm
9.1.5 Distribución de la información y colores
9.1.5.1 La información debe distribuirse como se muestra en el ejemplo de etiqueta que contiene la figura 1
9.1.5.2 Toda la información descrita en el inciso 9.1.3, así como las líneas y contorno debe ser de color negro.
El contorno de la etiqueta debe ser con una línea más gruesa que el resto de las líneas que aparecen en ésta.
El fondo de la etiqueta debe ser de color amarillo.
Marcado en el cuerpo del producto
Tensión(es) nominal(es) o intervalo de tensiones nominales en volt.
Simbología para la naturaleza de la alimentación, a menos que esté marcada la frecuencia nominal.
Frecuencia nominal o intervalo nominal de frecuencia en hertz.
Potencia nominal en watt o corriente nominal en amper.
Nombre del fabricante o del vendedor responsable, marca registrada o marca de identificación.
Modelo del fabricante o identificación del tipo de producto.
Símbolo para la clase II; solamente aplicable para aparatos clase II.
Los aparatos estacionarios para alimentación múltiple deben marcarse con la advertencia siguiente: Antes de tener acceso a los dispositivos terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser interrumpidos.
Capacidad en litros, para cada modelo
Ejemplo de Etiqueta de eficiencia energética:

## NOM-028-ENER
Para la NOM-028-ENER-2017:
Para el certificado de la conformidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto:
Informe de pruebas de laboratorio (Cuando aplique)
Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el interesado manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia de producto que se pretende certificar, de acuerdo con lo establecido en los incisos 10.3.5 y 10.5.3.2.
Fotografía de cada uno de los modelos que integra la familia de producto que permita identificar al producto mostrando el modelo
Marcado del producto y marcado de empaque para cada modelo que integra la familia de producto.
Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad. Si aplica.
Ficha técnica de cada modelo, el cual debe incluir: o Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada, frecuencia, potencia eléctrica; o Datos fotométricos nominales flujo luminoso, eficacia luminosa y cuando aplique el índice de rendimiento de color, así como la temperatura de color correlacionada.
Para el certificado de conformidad del producto con verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción:
Los descritos para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas.
Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad expedido por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad; el certificado debe incluir el proceso de manufactura de los productos a certificar, el nombre del organismo emisor, fecha de vigencia y el alcance del certificado.
Original del informe del sistema de gestión de la calidad del proceso de producción.
Marcado en el empaque
La información comercial de las lámparas incandescentes se especifica en la NMX-J-019-ANCE-VIGENTE, vigente en los párrafos 8.1 y 8.2.
8.1 En las lámparas
1) Tensión nomina
2) Potencia nominal
3) Flujo luminoso nominal en lúmenes (Aplica a lámparas con tensión nominal de 125 V y potencias nominales de 25 W, 40 W 60 W, 75 W y 100 W
4) Nombre del fabricante o marca registrada
8.2 En el empaque
1) Nombre del fabricante o marca registrada
2) País de origen
3) Vida nominal en horas
4) Potencia y tensión (Si no viene señalado en el empaque que éste permita leer la leyenda en la lámpara)
La información comercial para las lámparas fluorescentes, aditivos metálicos, vapor de sodio de alta presión, halógenas se especifica en la NOM-024-SCFI-VIGENTE.
a) La representación gráfica o el nombre del producto, salvo que éste sea obvio,
b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o importador,
c) La leyenda que identifique al país de origen del mismo (ejemplo: “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, u otros análogos),
d) Las características eléctricas nominales de alimentación del producto y,
e) Para el caso de productos reconstruidos, usados o de segunda mano, el tamaño de la letra que indique esta circunstancia debe ser cuando menos dos veces mayor que el del resto de la información descrita en este inciso.
5.1.1 Los repuestos, accesorios y consumibles destinados al consumidor final y que se encuentren en el punto de venta, deben incluir cuando menos la información contenida en los literales a), b) y c) del inciso 5.1 de esta Norma Oficial Mexicana.
Carta declaratoria bajo protesta de decir la verdad de que todos los modelos de la familia son fabricados en la misma planta
Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar, acuerdo con lo establecido en 10.3.5 y 10.5.3.2.

## NOM-029-ENER
Para la NOM-029-ENER-2017:
Para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas.
Declaración bajo protesta de decir verdad, por medio de la cual el interesado manifestará que el producto presentado a pruebas de laboratorio es representativo de la familia de productos que se pretende certificar.
Solicitud de certificación de producto, debidamente requisitada y firmada por el representante del interesado.
Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado. (Cuando aplique)
Especificaciones técnicas del producto o familia de productos que integran el certificado y del cual es representativa la UBP
- Marcado con la información requerida en el inciso 10.1 de la norma;
- Etiqueta de eficiencia energética; de acuerdo con el inciso 10.2 de la norma; sólo si las FAE se comercialicen directamente al público de forma individual, es decir, no como parte o accesorio de un producto de uso final;
- Instructivo o manual de uso, para las FAE; sólo si la FAE se comercialicen directamente al público de forma individual, es decir, no como parte o accesorio de un producto de uso final.
Fotografía del producto a certificar que permita identificar al producto mostrando el modelo
Información de eficiencia energética de acuerdo a lo establecido en el inciso 10.2 de la norma, o en su caso, una carta bajo protesta de decir verdad indicando que los modelos de FAE a certificar van a ser comercializados como parte de un conjunto previsto para ser utilizados con un producto de uso final.
Los descritos en el subinciso 12.5.1.1 de la norma (sólo si el solicitante no ha entregado anteriormente dicha documentación al organismo de certificación correspondiente)
Para la modalidad de certificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción.
Los descritos para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas.
Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad expedido por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado en términos de la LFMN y su Reglamento; el certificado debe contar con los siguientes elementos: sistema de aseguramiento de la calidad, control de procesos, control de producto no conforme, control de registros de calidad, auditorías de calidad internas, adquisiciones, inspección y prueba, control de equipos de inspección y prueba y capacitación. El certificado debe mostrar cumplimiento de las líneas de producción con las especificaciones establecidas en la NOM.
10.1 Marcado
10.1.2 Información
La información mínima que debe contener el marcado de la FAE es:
Nombre del fabricante o del distribuidor, o logotipo o marca registrada;
Modelo o identificación comercial designado por el fabricante o distribuidor utilizado para identificación comercial;
Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada y frecuencia.
Marcado del nivel de eficiencia energética V o VI, en numeral romano; (según corresponda);
Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de salida, potencia eléctrica y/o intensidad de corriente eléctrica de salida.
10.2 Etiquetado
10.2.2 Contenido de la etiqueta
La información de eficiencia energética debe contener como mínimo lo siguiente, en forma legible e indeleble:
10.2.2.1 La leyenda: “EFICIENCIA ENERGÉTICA”, en mayúsculas.
10.2.2.2 La leyenda “Cumple con la NOM-029-ENER-2017”,
10.2.2.3 El nivel de eficiencia energética V o VI, en numeral romano; (según corresponda)
10.2.3 Distribución de la información
El color del texto y fondo de la etiqueta, según corresponda; los bordes de la etiqueta no forman parte de la información, por lo que su formato puede variar según convenga al fabricante, comercializador o importador. La figura 2, muestra un ejemplo de la distribución que puede tener una etiqueta.
FAE: Fuente de Alimentación Externa
UBP: Unidad Bajo Prueba

## NOM-030-ENER
Para la NOM-030-ENER-2016:
11.5.1.1. Para el certificado de la conformidad con seguimiento mediante pruebas periódicas al producto:
Informe de pruebas realizadas por un laboratorio. El cual debe tener una vigencia de 30 días naturales para fines de certificación inicial, aplicable a los informes iniciales emitidos a las 1 000 h o 4 000 h y los subsecuentes a las 3 000 h o 6 000 h de prueba según la vida útil de la lámpara, así como los informes derivados de los seguimientos correspondientes. (Cuando aplique)
Fotografía de cada uno de los modelos que integra la familia de producto que permita identificar al producto mostrando el modelo
Marcado del producto y marcado de empaque para cada modelo que integra la familia de producto.
Garantía de producto
Ficha técnica de cada modelo, el cual debe incluir: - Tipo de distribución espacial de luz, tipo de base de la lámpara y forma de bulbo - Valor de flujo luminoso nominal - Diámetro (en caso de ser lámparas direccionales) - Vida útil nominal
11.5.1.2. Para el certificado de conformidad del producto con seguimiento mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de producción:
Los descritos para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas.
Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad expedido por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado en términos de la LFMN y su Reglamento; el certificado debe incluir el proceso de manufactura de los productos a certificar en la presente NOM, el nombre del organismo emisor, fecha de vigencia, el alcance del certificado.
Informe de certificación del sistema de gestión de la calidad otorgado por un organismo de certificación el cual será vigente por 90 días naturales después de emitido.
9. Marcado
9.1. En el cuerpo del producto
9.1.1. Las lámparas de led integradas contenidas en esta Norma Oficial Mexicana deben marcarse en el cuerpo del producto de manera legible e indeleble con los datos que se listan a continuación, así como las unidades conforme a la NOM-008-SCFI-2002:
a) El nombre o marca registrada del fabricante o del comercializador
b) Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada, frecuencia, potencia eléctrica e intensidad de corriente eléctrica
c) La fecha o código que permita identificar el periodo de fabricación
d) Modelo del producto
e) Flujo luminoso
Excepción No. 1: Puede omitirse la frecuencia si el controlador es un circuito electrónico que funciona independientemente de la frecuencia de entrada dentro de un intervalo de 50 Hz a 60 Hz.
Excepción No. 2: Si el producto se marca con la potencia eléctrica de entrada y el factor de potencia es 0,9 o mayor, puede omitirse la intensidad de corriente eléctrica.
Excepción No. 3: Puede abreviarse la fecha de fabricación o utilizar un código designado por el fabricante.
9.1.2. Una lámpara de led integrada que no se destina para utilizarse en un circuito de atenuación debe marcarse con alguna de las siguientes leyendas: No usar con atenuadores de luz o No atenuar o No Dimeable.
9.1.3. Se permite que la lámpara de led integrada pueda marcarse como "alto factor de potencia" o "hpf" si el factor de potencia que se calcula es 0,9 o mayor, de acuerdo a lo establecido en inciso 7.6.
9.2. En el empaque
9.2.1. Los empaques de las lámparas de led integradas cubiertas en esta Norma Oficial Mexicana deben contener lo siguiente:
a) La representación gráfica o el nombre del producto, a menos que el producto sea visible o identificable a simple vista por el consumidor
b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o importador
c) La leyenda que identifique al país de origen del mismo (ejemplo: “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, u otros análogos)
d) Datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada, frecuencia, potencia eléctrica e intensidad de corriente eléctrica
e) Tipo de distribución espacial de luz (ver Apéndice F) y tipo de bulbo (ver Apéndice J).
f) Valor de flujo luminoso nominal, temperatura de color correlacionada, y vida útil nominal en horas.
g) Contenido cuando el producto no esté a la vista del consumidor o cuando el arte del empaque del producto no refleja de manera gráfica el contenido.
h) Representación gráfica comparativa o leyenda que indique la equivalencia en potencia eléctrica consumida y flujo luminoso total, respecto a las lámparas incandescentes que sustituye; Véase Apéndice H.
i) Modelo del producto
j) Nomenclatura del tipo de base para la lámpara de led integrada, en base a la Tabla I1.
9.2.3. Una lámpara de led integrada puede marcarse con distorsión armónica total en corriente si cumple con el inciso 5.9.2. Una lámpara de led integrada puede marcarse como "baja distorsión armónica en corriente" o "THDi < 30%" si la distorsión armónica que se mide es menor al 30%.
9.2.4. El producto objeto de esta Norma Oficial Mexicana, al tener indicados los datos en el empaque y en la cubierta, no requiere de instructivos adicionales.
9.3. Garantía del producto Todas las lámparas de led integradas deben presentar una garantía mínima que cubra la reposición del producto por tres años, contados a partir de la fecha de venta y en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-024-SCFI-2013 (véase Capítulo 2. Referencias). La garantía se debe incluir en el empaque del producto o dentro del mismo.

## NOM-031-ENER
Para la NOM-031-ENER-2012:
Para fines de certificación inicial y renovación la especificación 6.4 Flujo luminoso mantenido se comprueba presentando el informe de prueba del párrafo 8.4 Mantenimiento del flujo luminoso total a las 1 000 horas de iniciada, y el cumplimiento a las 6 000 horas de prueba, se mostrará en la primera vigilancia.
Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, a los modelos representativos. (Cuando aplique)
Copia del certificado de cumplimiento otorgado con anterioridad en su caso
Declaración bajo protesta de decir verdad por medio de la cual el solicitante manifestará que el producto que presenta es representativo de la familia que se pretende certificar, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 12.3 y subinciso 12.5.3.2. El Organismo de Certificación debe estar en posibilidades de verificar la información que se le entrega bajo protesta de decir verdad
Fotografía de cada uno de los modelos que integran la familia que permita identificar al producto mostrando el modelo
Marcado del producto y marcado del empaque para cada modelo que integra la familia del producto
Instructivo y garantía para cada modelo que integra la familia
Ficha técnica de cada modelo en que se incluya:
- Descripción del controlador
- Material de la carcaza, reflector y refractor del luminario
Aplicación del luminario.
Para la modalidad de verificación mediante el sistema de aseguramiento de la calidad de la línea de producción.
Los descritos para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas.
Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad que incluya la línea de producción, expedido por un organismo de certificación acreditado para sistemas de gestión de la calidad
Informe de certificación del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.
10. Marcado
10.1. En el cuerpo del producto
10.1.1. Los luminarios con leds contenidos en esta Norma Oficial Mexicana deben marcarse en el cuerpo del producto de manera legible e indeleble con los datos que se listan a continuación, así como las unidades conforme a la NOM-008-SCFI-VIGENTE:
a) El nombre o marca registrada del fabricante o del comercializador
b) Los datos eléctricos nominales de la tensión eléctrica de entrada, corriente eléctrica, frecuencia y potencia eléctrica
c) La fecha o código que permita identificar el periodo de fabricación.
10.1.2. Cuando no se incluyan en el instructivo, los luminarios con leds contenidos en esta Norma Oficial Mexicana deben marcarse en el producto de manera legible e indeleble con los datos que se listan a continuación, así como las unidades conforme a la NOM-008-SCFI-VIGENTE:
a) Condiciones ambientales de operación (temperatura, humedad, etcétera)
b) Intervalos de tensión eléctrica, corriente eléctrica, potencia eléctrica, factor de potencia y distorsión armónica total en corriente eléctrica a la entrada de los componentes eléctricos y electrónicos del luminario para su correcto funcionamiento
c) Tensión eléctrica, corriente eléctrica, potencia eléctrica, factor de potencia y distorsión armónica total en corriente eléctrica, nominales a la salida de los componentes eléctricos y electrónicos del luminario.
10.1.3. Lo indeleble se verifica por inspección y frotando el marcado manualmente durante 15 segundos con un paño empapado en gasolina blanca, si después de este tiempo la información es legible se determina cumplimiento de la verificación.
10.2. En el empaque
10.2.1. Los empaques de los luminarios con leds cubiertos en esta Norma Oficial Mexicana deben contener de manera legible lo siguiente:
a) La representación gráfica o el nombre del producto, salvo que éste no sea visible o identificable a simple vista por el consumidor
b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante nacional o importador
c) La leyenda que identifique al país de origen del mismo (ejemplo: “Hecho en...”, “Manufacturado en...”, u otros análogos)
d) Datos eléctricos nominales de: tensión eléctrica de entrada, corriente eléctrica, frecuencia y potencia eléctrica.
10.2.2. Cualquier otra restricción debe estar indicada en el empaque.
10.3. En el Instructivo
En el instructivo deberán incluir al menos lo siguiente:
a) Forma de instalación, conservación, reposición de los distintos componentes y demás especificaciones
b) Diagrama de conexión de los componentes
c) Información necesaria para la correcta conexión de los componentes
d) Contenido cuando el producto no esté a la vista del consumidor
e) La leyenda que indique que el luminario con leds debe estar diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura ambiente de -10°C a +50°C.
10.4. Garantía del producto
Todos los luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas, descritos en el Capítulo 2. Campo de aplicación de la norma, deben presentar una garantía que cubra la reposición del producto de por lo menos cinco años, contados a partir de la fecha de venta al usuario final y en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-024 SCFI-VIGENTE. La garantía del producto deberá ser incluida en el empaque del producto o dentro del mismo.
10.5. Vida útil nominal
La vida útil nominal deberá estar contenida por lo menos en uno de los siguientes lugares:
Cuerpo del producto
Empaque
Instructivo del producto
Garantía.

## NOM-032-ENER
Para la NOM-032-ENER-2013:
Para obtener el certificado de la conformidad por la modalidad de certificación por familia y seguimiento:
Solicitud de certificación de producto, debidamente requisitada y firmada por el representante del interesado.
Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado. (Cuando aplique)
Información técnica del producto a certificar.
El diagrama o esquema eléctrico deberá indicar de origen la marca o fabricante del producto y el modelo comercial o código de identificación al cual corresponde, así como identificar que la fuente de alimentación en todos los casos es interna.
Manual de usuario u hoja de especificaciones técnicas que incluya los datos necesarios para la evaluación del producto conforme a la NOM-032-ENER-2013.
Marcado o etiqueta de origen del producto.
Etiqueta final o prototipo, conforme a la NOM-032-ENER-2013.
Fotografía de cada uno de los productos a certificar.
Para obtener el certificado de la conformidad por la modalidad de certificación mediante el sistema de gestión de la calidad:
Solicitud de certificación de producto, debidamente requisitada y firmada por el representante del interesado.
Original del informe de pruebas realizadas por un laboratorio de prueba acreditado y aprobado.
Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad expedido por un organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado en términos de la LFMN y su Reglamento; el certificado debe contar con los siguientes elementos: sistema de aseguramiento de la calidad, control de procesos, control de producto no conforme, control de registros de calidad, auditorías de calidad internas, adquisiciones, inspección y prueba, control de equipos de inspección y prueba y capacitación. El certificado deberá mostrar cumplimiento con las especificaciones establecidas en la NOM.
Fichas técnicas de los productos a certificar.
El diagrama o esquema eléctrico deberá indicar de origen la marca o fabricante del producto y el modelo comercial o código de identificación al cual corresponde, así como identificar que la fuente de alimentación en todos los casos es interna.
Manual de usuario u hoja de especificaciones técnicas que incluya los datos necesarios para la evaluación del producto conforme a la NOM-032-ENER-2013.
Marcado o etiqueta de origen del producto.
Etiqueta final o prototipo, conforme a la NOM-032-ENER-2013.
Fotografía de cada uno de los productos a certificar.
9. Etiquetado. Los equipos y aparatos objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos deben llevar una etiqueta que proporcione información relacionada con su potencia eléctrica en modo de espera.
9.1 Permanencia. La etiqueta debe ir impresa, adherida o colocada en el empaque, ya sea por medio de un engomado, o en su defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del empaque, hasta después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final.
9.2. Contenido de la etiqueta. La etiqueta de eficiencia energética debe contener como mínimo la información que se lista a continuación, en forma legible e indeleble:
9.2.1 El nombre de la etiqueta: “EFICIENCIA ENERGÉTICA”, el tipo de letra Arial, negritas y mayúsculas.
9.2.2. La leyenda “Potencia en espera menor o igual a:” seguida del valor de la potencia eléctrica en modo de espera, en watts, establecido para cada equipo o aparato en el Capítulo 5 de esta NOM, el tipo de letra Arial, negritas.
9.2.3. La leyenda “Cumple con lo establecido en la NOM-032-ENER-2013”, el tipo de letra Arial, negritas.
9.2.4. En el caso de que la etiqueta sea adherida o colocada en el empaque, ya sea por medio de un engomado, o en su defecto, por medio de un cordón deberá incluir las leyendas "IMPORTANTE”, el tipo de letra Arial, negritas y “La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.", en tipo de letra Arial, normal.
9.3. Distribución de la información y colores.
9.3.1. Para el caso de que la etiqueta sea impresa en el empaque, la proporción de alto y ancho, así como la distribución de la información dentro de la misma debe hacerse conforme a la Figura 8.
9.3.2. Para el caso de que la etiqueta sea adherida o colocada en el empaque, ya sea por medio de un engomado, o en su defecto, por medio de un cordón, la proporción y la distribución de la información dentro de la misma debe hacerse conforme a la Figura 9.
9.3.3. La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma: el texto de la etiqueta color negro y fondo de la etiqueta color blanco o amarillo.